## sheet1
水污染源在线监测系统2月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2025-02-01 00:00:00 至 2025-02-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 3662.714 | 7.828 | 7.526 | 27.567 | 0.125 | 0.459 | 4.687 | 17.166 | 0.234 | 0.856 | 13.858
02日 | 2898.156 | 7.876 | 7.87 | 22.808 | 0.131 | 0.381 | 4.728 | 13.701 | 0.222 | 0.643 | 13.684
03日 | 3019.281 | 7.944 | 7.557 | 22.816 | 0.113 | 0.343 | 4.524 | 13.66 | 0.215 | 0.65 | 13.642
04日 | 2136.224 | 7.989 | 7.045 | 15.05 | 0.125 | 0.267 | 4.722 | 10.087 | 0.207 | 0.443 | 13.593
05日 | 3824.679 | 7.782 | 7.125 | 27.251 | 0.125 | 0.477 | 4.818 | 18.426 | 0.224 | 0.858 | 13.857
06日 | 3683.659 | 7.551 | 7.459 | 27.475 | 0.134 | 0.493 | 5.707 | 21.022 | 0.229 | 0.843 | 13.968
07日 | 4575.393 | 7.53 | 8.317 | 38.055 | 0.123 | 0.565 | 6.387 | 29.221 | 0.287 | 1.313 | 13.949
08日 | 6003.461 | 7.5 | 8.526 | 51.187 | 0.123 | 0.736 | 7.853 | 47.146 | 0.37 | 2.219 | 13.951
09日 | 5592.871 | 7.483 | 8.282 | 46.32 | 0.128 | 0.718 | 7.879 | 44.064 | 0.313 | 1.75 | 13.662
10日 | 5887.997 | 7.497 | 8.282 | 48.762 | 0.125 | 0.734 | 8.535 | 50.256 | 0.331 | 1.951 | 13.734
11日 | 5690.394 | 7.489 | 8.434 | 47.99 | 0.122 | 0.696 | 8.892 | 50.601 | 0.327 | 1.859 | 13.88
12日 | 5451.184 | 7.55 | 8.37 | 45.625 | 0.123 | 0.67 | 8.555 | 46.633 | 0.295 | 1.607 | 13.826
13日 | 5645.3 | 7.781 | 8.517 | 48.083 | 0.12 | 0.676 | 8.446 | 47.682 | 0.299 | 1.688 | 13.768
14日 | 5829.41 | 7.707 | 8.321 | 48.507 | 0.117 | 0.684 | 8.75 | 51.009 | 0.329 | 1.919 | 13.832
15日 | 6053.638 | 7.678 | 8.045 | 48.703 | 0.13 | 0.784 | 9.159 | 55.445 | 0.355 | 2.148 | 14.01
16日 | 6696.244 | 7.691 | 7.806 | 52.271 | 0.123 | 0.825 | 10.231 | 68.509 | 0.365 | 2.445 | 14.376
17日 | 6340.466 | 7.695 | 4.448 | 28.205 | 0.118 | 0.751 | 11.226 | 71.179 | 0.345 | 2.188 | 14.548
18日 | 6330.297 | 7.685 | 1.323 | 8.375 | 0.128 | 0.813 | 9.723 | 61.552 | 0.299 | 1.893 | 14.801
19日 | 7463.513 | 7.659 | 2.913 | 21.741 | 0.13 | 0.969 | 9.637 | 71.923 | 0.293 | 2.183 | 15.152
20日 | 8425.384 | 7.621 | 6.59 | 55.522 | 0.126 | 1.058 | 11.349 | 95.619 | 0.336 | 2.832 | 15.375
21日 | 6854.912 | 7.64 | 6.03 | 41.337 | 0.122 | 0.838 | 11.2 | 76.778 | 0.304 | 2.087 | 15.136
22日 | 8821.193 | 7.647 | 5.88 | 51.872 | 0.122 | 1.08 | 12.045 | 106.254 | 0.284 | 2.507 | 15.302
23日 | 7647.482 | 7.741 | 6.248 | 47.778 | 0.125 | 0.958 | 11.438 | 87.476 | 0.288 | 2.199 | 15.078
24日 | 7311.356 | 7.762 | 6.602 | 48.269 | 0.123 | 0.898 | 11.487 | 83.986 | 0.327 | 2.39 | 14.955
25日 | 7027.853 | 7.737 | 6.277 | 44.113 | 0.121 | 0.852 | 9.739 | 68.444 | 0.311 | 2.188 | 14.928
26日 | 5778.002 | 7.648 | 5.969 | 34.492 | 0.125 | 0.724 | 9.51 | 54.948 | 0.298 | 1.725 | 15.17
27日 | 5529.51 | 7.709 | 5.908 | 32.669 | 0.133 | 0.733 | 8.949 | 49.482 | 0.305 | 1.688 | 15.35
28日 | 5663.267 | 7.735 | 5.524 | 31.281 | 0.125 | 0.708 | 9.746 | 55.193 | 0.325 | 1.838 | 15.457
有效月均值 |  | 7.684 | 6.828 |  | 0.124 |  | 8.568 |  | 0.297 |  | 14.387
最大值 | 8821.193 | 7.989 | 8.526 | 55.522 | 0.134 | 1.08 | 12.045 | 106.254 | 0.37 | 2.832 | 15.457
最小值 | 2136.224 | 7.483 | 1.323 | 8.375 | 0.113 | 0.267 | 4.524 | 10.087 | 0.207 | 0.443 | 13.593
总量 | 159843.84 |  |  | 1064.124 |  | 19.89 |  | 1467.462 |  | 48.91