## sheet1
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2025-03-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 5681.169 | 7.721 | 5.437 | 30.89 | 0.128 | 0.728 | 9.446 | 53.664 | 0.415 | 2.357 | 15.662
02日 | 6152.89 | 7.728 | 5.646 | 34.74 | 0.125 | 0.769 | 10.034 | 61.735 | 0.377 | 2.321 | 15.92
03日 | 7736.613 | 7.797 | 5.123 | 39.637 | 0.121 | 0.935 | 9.731 | 75.285 | 0.322 | 2.495 | 16.279
04日 | 6833.46 | 7.812 | 4.639 | 31.701 | 0.123 | 0.841 | 8.636 | 59.012 | 0.284 | 1.941 | 16.077
05日 | 8605.769 | 7.761 | 4.284 | 36.866 | 0.127 | 1.091 | 9.236 | 79.482 | 0.314 | 2.699 | 16.261
06日 | 9607.664 | 7.711 | 4.652 | 44.696 | 0.126 | 1.214 | 8.415 | 80.849 | 0.338 | 3.244 | 15.746
07日 | 8958.221 | 7.634 | 4.549 | 40.753 | 0.123 | 1.1 | 7.131 | 63.884 | 0.306 | 2.743 | 15.253
08日 | 8665.845 | 7.631 | 5.553 | 48.121 | 0.131 | 1.137 | 8.121 | 70.371 | 0.318 | 2.752 | 15.282
09日 | 7073.737 | 7.708 | 5.857 | 41.432 | 0.126 | 0.891 | 8.463 | 59.866 | 0.321 | 2.27 | 15.214
10日 | 6788.331 | 7.742 | 5.73 | 38.899 | 0.121 | 0.819 | 8.906 | 60.457 | 0.346 | 2.351 | 15.408
11日 | 6720.541 | 7.75 | 5.959 | 40.044 | 0.127 | 0.854 | 9.433 | 63.393 | 0.349 | 2.343 | 15.71
12日 | 7574.346 | 7.735 | 5.76 | 43.626 | 0.121 | 0.914 | 10.202 | 77.275 | 0.365 | 2.761 | 16.232
13日 | 6693.08 | 7.804 | 5.857 | 39.204 | 0.126 | 0.843 | 9.332 | 62.46 | 0.293 | 1.959 | 16.491
14日 | 7577.271 | 7.788 | 5.952 | 45.103 | 0.128 | 0.969 | 8.917 | 67.565 | 0.29 | 2.199 | 16.782
15日 | 9576.985 | 7.733 | 6.742 | 64.565 | 0.328 | 3.141 | 8.878 | 85.024 | 0.302 | 2.893 | 16.597
16日 | 7148.034 | 7.851 | 6.514 | 46.561 | 0.219 | 1.565 | 8.14 | 58.184 | 0.32 | 2.291 | 15.763
17日 | 7238.315 | 7.994 | 14.371 | 104.02 | 0.126 | 0.913 | 9.486 | 68.665 | 0.327 | 2.364 | 15.361
18日 | 8652.193 | 7.927 | 13.898 | 120.248 | 0.125 | 1.085 | 10.01 | 86.608 | 0.309 | 2.673 | 15.092
19日 | 7227.116 | 7.994 | 9.748 | 70.453 | 0.122 | 0.879 | 9.793 | 70.776 | 0.183 | 1.322 | 14.882
20日 | 6341.816 | 8.001 | 8.954 | 56.787 | 0.13 | 0.822 | 9.486 | 60.156 | 0.153 | 0.972 | 15.554
21日 | 6726.668 | 7.949 | 8.659 | 58.247 | 0.121 | 0.815 | 9.912 | 66.675 | 0.145 | 0.976 | 16.075
22日 | 5176.978 | 7.918 | 8.25 | 42.711 | 0.119 | 0.617 | 9.36 | 48.455 | 0.11 | 0.57 | 16.185
23日 | 5141.371 | 7.903 | 8.164 | 41.975 | 0.126 | 0.648 | 9.415 | 48.404 | 0.111 | 0.569 | 16.578
24日 | 6193.103 | 7.875 | 7.736 | 47.908 | 0.13 | 0.806 | 9.427 | 58.382 | 0.117 | 0.727 | 17.117
25日 | 6075.257 | 7.834 | 6.407 | 38.925 | 0.127 | 0.769 | 10.185 | 61.878 | 0.115 | 0.701 | 17.691
26日 | 6942.535 | 7.779 | 5.683 | 39.455 | 0.123 | 0.855 | 10.203 | 70.836 | 0.124 | 0.864 | 18.278
27日 | 6523.131 | 7.741 | 5.279 | 34.434 | 0.124 | 0.811 | 10.243 | 66.818 | 0.13 | 0.846 | 18.981
28日 | 7400.075 | 7.834 | 6.511 | 48.183 | 0.126 | 0.935 | 9.458 | 69.986 | 0.126 | 0.93 | 18.604
29日 | 7697.921 | 7.899 | 7.36 | 56.654 | 0.127 | 0.978 | 9.014 | 69.392 | 0.136 | 1.043 | 17.915
30日 | 6733.327 | 7.941 | 7.633 | 51.396 | 0.121 | 0.816 | 8.459 | 56.959 | 0.135 | 0.908 | 17.24
31日 | 7477.18 | 7.925 | 8.264 | 61.792 | 0.128 | 0.959 | 9.092 | 67.982 | 0.161 | 1.205 | 16.739
有效月均值 |  | 7.819 | 6.941 |  | 0.134 |  | 9.244 |  | 0.246 |  | 16.353
最大值 | 9607.664 | 8.001 | 14.371 | 120.248 | 0.328 | 3.141 | 10.243 | 86.608 | 0.415 | 3.244 | 18.981
最小值 | 5141.371 | 7.631 | 4.284 | 30.89 | 0.119 | 0.617 | 7.131 | 48.404 | 0.11 | 0.569 | 14.882
总量 | 222940.942 |  |  | 1540.026 |  | 30.519 |  | 2050.478 |  | 56.289